## Sheet1
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 紧急辐射泄露处理包 | 设备用途：核医学科放射源多为液体性质，在核素治疗过程中，工作人员操作过程中需要配药（及直接接触放射源，对放射源进行加工），患者服药过程中也需直接接触放射源，难免出现放射源呈液体放射洒落、溅射出去。故需要一定的辐射泄露急救处理的手段。
基本功能需求：1、快速处理放射性垃圾；2、保障处理人员不再进一步受放射废物影响；3、清除后能确保该区域放射程度回归自然本底。
核心功能需求：1、快速处理放射性垃圾；2、保障处理人员不再进一步受放射废物影响；3、清除后能确保该区域放射程度回归自然本底。
2 | PH测定计 | 设备用途：酸碱度测定。
基本功能需求：酸碱度测定/可以使用PH试纸代替。
核心功能需求：酸碱度测定。
3 | 薄层扫描仪（TLC） | 设备用途：核药物质量控制，药物纯度测定。
基本功能需求：可检测高能伽马(60-1500keV)探测器，医院常用的锝99m和碘131都可以，并可检测高能β和正电子，可检测32P，90Y 的，18F，11C，13N(>30ke V)。
核心功能需求：可检测高能伽马(60-1500keV)探测器，医院常用的锝99m和碘131都可以，并可检测高能β和正电子，可检测32P，90Y 的，18F，11C，13N(>30ke V)。
4 | 移动式碘气溶胶监测仪 | 设备用途：一、辐射监测，λ测量类型：γ射线；二、环评质量控制；三、应急响应。
基本功能需求：1.实时监测核医学科工作环境中的碘气溶胶浓度，确保工作人员和患者处于安全的辐射环境中。及时发现碘气溶胶浓度异常升高的情况，以便采取相应的防护措施。2.对放射性药物制备、使用和储存区域进行重点监测，防止碘气溶胶泄漏导致的辐射危害。3.监测放射性药物生产过程中的碘气溶胶排放，确保药物生产符合质量标准和环保要求。4.声音报警提示。
核心功能需求：1、效率：有机碘：99.99%；分子碘：99.98％。 2、测量范围：3.7～ 3.7×106 Bq/m3。