**遵义医科大学第二附属医院甲乳外科、烧伤整形外科、肾病风湿科及补充采购等一批耗材遴选项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 使用科室 | 产品名称 | 产品要求，功能用途 | 规格型号 | 限价单位 | 拦标价（元） | 评审供应商数量要求 |
| 1 | 感染科 | 血浆分离器 | 肝功能衰竭，配套珠海健帆CRRT使用。 | 各种规格 | 个 | 1430 | ≥1 |
| 2 | 甲乳外科 | 软组织活检针 | 适用于经皮对软组织进行活体检查。 | 各种规格 | 个 | 300 | ≥1 |
| 3 | 甲乳外科 | 神经监护气管插管 | 能匹配美敦力NIM神经监护仪使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。 | 各种规格 | 个 | 4140 | ≥1 |
| 4 | 内分泌科 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 匹配智凯胰岛素泵泵入胰岛素使用，含储药器、软管、针头座、针头、固定贴等 | 各种规格 | 支 | 70 | ≥1 |
| 内分泌科 | 注射笔用针 | 能匹配诺和笔、秀霖笔等多种胰岛素笔用于胰岛素皮下注射，至少包含0.23mmx4mm规格 | 各种规格 | 支 | 2.2 | ≥1 |
| 5 | 内分泌科 | 胰岛素泵配件 | 匹配丹纳胰岛素泵泵入胰岛素使用，由储药器外壳、储药器内壳、黑皮圈、注射针、储药器保护套及储药器帽组成。 | 各种规格 | 支 | 18 | ≥1 |
| 内分泌科 | 胰岛素泵专用电池 | 匹配丹纳胰岛素泵使用 | 各种规格 | 颗 | 54 |
| 内分泌科 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 匹配丹纳胰岛素泵泵入胰岛素使用，含储药器 | 各种规格 | 根 | 54 |
| 6 | 皮肤科 | 皮肤滚针 | 打开皮肤通道，促进药物渗透 | 各种规格 | 支 | 45 | ≥1 |
| 7 | 皮肤科 | 医用护理包 | 包内至少含生发治疗用微针或梅花针 | 各种规格 | 个 | 45 | ≥1 |
| 8 | 皮肤科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 检测皮肤过敏性皮炎等相关过敏原，能匹配博赛特C1免疫检测仪使用。 | 各种规格 | 人份 | 216元/人份 | ≥1 |
| 9 | 烧伤整形外科 | 生物羊膜 | 促进肌腱愈合，防黏连 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 10 | 烧伤整形外科 | 医用皮肤减张闭合器 | 皮肤牵张闭合修复创面。 | 各种规格 | 个 | \ | ≥1 |
| 11 | 烧伤整形外科 | 肌腱防粘膜 | 防止肌腱黏连 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 12 | 烧伤整形外科 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 隆鼻及面部充填用 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 13 | 烧伤整形外科 | 硅橡胶面部整形填充材料 | 面部充填 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 14 | 烧伤整形外科 | 鼻翼支撑架 | 隆鼻术后固定 | 各种规格 | 个 | \ | ≥1 |
| 15 | 烧伤整形外科 | 皮肤伤口胶带 | 切口减张，减轻瘢痕增生。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 16 | 烧伤整形外科 | 一次性使用扩张器 | 皮肤扩张，修复瘢痕创面。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 17 | 烧伤整形外科 | 内固定钛板(颅颌面内固定钛板) | 用于颌面修复 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 18 | 烧伤整形外科 | 钛合金螺钉 | 用于颌面修复 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 19 | 烧伤整形外科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 面部注射充填，面部年轻化 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 20 | 烧伤整形外科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 面部注射充填，面部年轻化 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 21 | 烧伤整形外科 | 硅基创面修复材料 | 修复急慢性创面 | 各种规格 | g | 390元/g | ≥1 |
| 22 | 烧伤整形外科 | 环棒组合骨科外固定支架 | 骨纵向骨搬移治疗周围血管闭塞性相关疾病，改善肢端血运。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 23 | 烧伤整形外科 | 微血管吻合装置 | 吻合血管 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 24 | 烧伤整形外科 | 医用硅酮凝胶敷料 | 抗瘢痕治疗 | 各种规格 | g | 13.5元/g | ≥1 |
| 25 | 烧伤整形外科 | 医用烧创伤敷料 | 包扎保护烧创伤创面 | 各种规格 | 个 | 283.23 | ≥1 |
| 26 | 烧伤整形外科 | 医用几丁糖液体敷料 | 促进溃疡创面愈合 | 各种规格 | ml | 8元/ml | ≥1 |
| 27 | 烧伤整形外科 | 无菌生物护创膜 | 治疗二度烧伤创面及深部组织外露创面的保护。 | 各种规格 | 个 | 3782 | ≥1 |
| 28 | 烧伤整形外科 | 一次性止血夹 | 游离皮瓣断指再植术中止血用 | 各种规格 | 个 | 1050 | ≥1 |
| 29 | 肾病风湿科 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。 | 各种规格 | 个 | 388 | ≥1 |
| 腹膜透析外接短管 | 用于腹膜透析，可与螺旋钛接头共同连接于腹膜透析导管，用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。 | 各种规格 | 个 | 122 |
| 医用导管夹 | 用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 | 各种规格 | 个 | 6 |
| 30 | 肾病风湿科 | 取栓导管 | 用于血液透析动静脉内瘘血栓形成取栓手术 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 31 | 肾病风湿科 | 人工血管 | 用于血液透析动静脉内瘘人工血管的手术 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 32 | 肾病风湿科 | 血管补片 | 血液透析外周血管补片,对比院内耗材是否可替代 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 33 | 肾病风湿科 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管 | 该产品适用于血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 34 | 血液透析室 | 一次性使用无菌血液透析导管 | 用于血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。 | 包括不限于双腔12Fr-20cm11.5Fr-16cm | 套 | 580 | ≥1 |
| 35 | 眼科 | 中心孔后房人工晶状体 | 用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人近视和散光，产品型号需包含屈光型和散光型型号。 | 各种规格 | 个 | 13800 | ≥1 |
| 36 | 眼科 | 青光眼引流器 | 适用于降低药物和传统手术治疗失败的青光眼病人的眼内压 | 各种规格 | 个 | 4700 | ≥1 |
| 37 | 眼科 | 一次性使用眼用镊 | 用于眼科晶状体摘除和玻璃体切除的眼科手术 | 匹配爱尔康玻切机设备使用 | 个 | 2520 | ≥1 |
| 内界膜镊 | 用于眼科晶状体摘除和玻璃体切除的眼科手术 | 个 | 2520 |
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 用于眼科晶状体摘除和玻璃体切除的眼科手术，包含联合手术套包、粘弹物质控制管路、玻璃体切除探头、软头移液手柄 | 套 | 5800 |
| 一次性使用眼科穿刺系统 | 用于玻璃体切割术等眼科手术中 | 个 | 1350 |
| 一次性使用眼内激光光纤 | 用于传输激光 | 个 | 1700 |
| 38 | 眼科 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 用于眼角膜等眼表结构细胞损伤的检查 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 硅胶眼科植入物 | 用于视网膜脱离外路手术，包含但不限于硅胶、硅海绵及环扎带 | 各种规格 | \ | \ |
| 泪道引流管 | 泪囊炎手术置管 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用无菌医用海绵 | 用于外科手术吸液、导液用 | 各种规格 | \ | \ |
| 39 | 眼科 | 义眼用羟基磷灰石生物陶瓷 | 用于眼球摘除后义眼植入 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 40 | 耳鼻喉科 | 一次性鼻腔通气止血器 | 用于鼻出血和鼻腔、鼻窦术后的压迫止血 | 各种规格 | 个 | 680 | ≥1 |
| 41 | 耳鼻喉科 | 凝胶气囊止血鼻塞 | 用于鼻出血、鼻腔、鼻窦术后止血 | 各种规格 | 个 | 225 | ≥1 |
| 42 | 胸心血管外科 | 一次性使用心脏固定器 | 不停跳冠脉搭桥使用 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 一次性使用吸引管 | 三支血管病变冠脉搭桥术中使用 | 各种规格 | \ | \ |
| 钝头针 | 三支血管病变冠脉搭桥术中使用 | 各种规格 | \ | \ |
| 钛夹 | 各种冠脉搭桥患者采集血管使用，至少包含3#、4# | 各种规格 | \ | \ |
| 分流栓 | 三支血管病变冠脉搭桥术中使用 | 各种规格 | \ | \ |
| 43 | 胸心血管外科 | 象鼻支架 | A型夹层血管置换 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 主动脉四分支人工血管 | A型夹层血管置换 | 各种规格 | \ | \ |
| 44 | 胸心血管外科 | 漏斗胸矫形器 | 用于矫正治疗先天性小儿漏斗胸，或者漏斗胸复发的患儿。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 45 | 胸心血管外科 | 动脉灌注插管 | 用于体外循环的动脉灌注。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 46 | 胸心血管外科 | 集成式膜式氧合器 | 用于体外循环手术支持，用于向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 47 | 胸心血管外科 | 一次性使用动脉插管 | 用于体外循环心脏直视手术 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 48 | 胸心血管外科 | 一次性使用动脉微栓过滤器 | 用于清除氧合后的血液微小栓子的过滤装置 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 一次性使用静脉插管 | 用于在体外循环施行心脏直视手术时引出血液。 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用体外循环管道 | 在体外循环条件下，进行心内直视手术时，用于连接台上、台下以及台下氧合器、贮血滤血器、动脉微栓过滤器、心肌保护液灌注装置、血液超滤器、气源的装置 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用心肌保护液灌注装置 | 用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用右心吸引头 | 用于在体外循环心脏直视手术及其他外科手术，清理胸腔内血液。 | 各种规格 | \ | \ |
| 中空纤维血液超滤器 | 用于血液被大量稀释的心肺转流手术的旁路操作中，在使用过程中超滤器能在相对短的时间内将多余的水分析出。 | 各种规格 | \ | \ |
| 49 | 胸心血管外科 | 一次性使用灌注管 | 心脏手术体外循环使用 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 一次性使用心脏停跳灌注器 | 用于体外循环直视手术中进行心肌保护 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用血液浓缩器 | 用于心脏外科体外循环手术滤除血液中多余液体及小分子溶质 | 各种规格 | \ | \ |
| 一次性使用左心吸引头 | 用于心脏直视体外循环手术时，配套体外循环管道使用，对心脏左心腔内进行减压或吸引心脏内的血液。 | 各种规格 | \ | \ |
| 50 | 胸心血管外科 | 一次性体外循环用配套血管路 | 产品用于心脏外科手术体外循环中的血液输送 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 阻隔式压力传导器 | 用于心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用 | 各种规格 | \ | \ |
| 51 | 神经外科 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 用于脑出血及脑肿瘤手术中脑组织造瘘 | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 52 | 介入科 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 用于肿瘤栓塞治疗；包含可载药微球和不载药微球（白球） | 各种规格 | \ | \ | ≥1 |
| 53 | 介入科 | 引流导管及附件 | 产品适用于腹腔引流和胆道引流。 | 各种规格 | 套 | 2142 | ≥1 |
| 54 | 介入科 | 腔静脉滤器系统 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞。 | 各种规格 | 个 | 15000 | ≥3 |
| 55 | 消化内科 | 医用胶 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭,包括微创介入手术穿剌的封闭,完全清创后创口的封闭,用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血；用于胃静脉曲张的栓塞治疗，应包含涂抹型、喷涂型、栓塞型，不含腔镜型。 | 各种规格 | ml | 2160 | ≥3 |
| 56 | 消化内科 | 氩气电极 | 用于高频手术中对血管、组织进行止血和消融，适配爱尔博高频电刀。 | 各种规格 | 个 | 13500 | ≥1 |
| 中性电极 | 用于电外科手术中分散回路电流，适配爱尔博高频电刀。 | 各种规格 | 个 | 63 |
| 57 | 骨科 | 射频消融刀头 | 用于关节中软组织的消融、凝固和止血治疗。 | 各种规格 | 个 | 2720 | ≥3 |
| 刨削刀头 | 与关节镜配合，用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织用。 | 各种规格 | 个 | 2320 |
| 58 | 泌尿外科 | 输尿管鞘 | 用于内窥镜手术，以帮助内窥镜、泌尿科器械通过以及用于注射液体到泌尿道内。 | 各种规格 | 个 | 2750 | ≥1 |
| 59 | 胃肠外科 | 一次性包皮环切吻合器及钉匣 | 适用于临床包皮环切手术，包含不同规格型号，适用于儿童、成人。 | 各种规格 | 个 | 1500 | ≥3 |
| 60 | 麻醉科 | 喉罩 | 用于建立和控制患者呼吸通路，免充气型。 | 各种规格 | 个 | 380 | ≥3 |
| 61 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉面罩 | 连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时一次性使用。 | 各种规格 | 个 | 14 | ≥3 |
| 麻醉科 | 床罩(定制) | 一次性使用床罩 | 各种规格 | 个 | 4.5 |
| 麻醉科 | 被罩 | 一次性使用被罩 | 各种规格 | 个 | 15 |
| 62 | 麻醉科 | 一次性使用血液回收耗材 | 临床用于患者自体血液的收集、分离和回输。 | 各种规格 | 个 | 1560 | ≥1 |
| 63 | 全院 | 一次性使用导尿管 | 用于不能自主排尿患者的临时导尿或者留置导尿 | 各种规格 | 个 | 1.98 | ≥1 |
| 一次性使用吸痰器（带瓶） | 用于临床吸痰。 | 各种规格 | 个 | 2.65 | ≥1 |
| 64 | 全院 | 腹带 | 用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果。 | 各种规格 | 个 | 48.6 | ≥1 |
| 65 | 全院 | 弹性柔棉宽胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 各种规格 | m | 26 | ≥1 |
| 全院 | 丝绸布胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 各种规格 | m | 2.31 |
| 全院 | 透气胶贴带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 各种规格 | m | 0.99 |
| 66 | 全院 | 水凝胶防压疮功能敷料 | 供卧床患者压疮防治用。 | 各种规格 | 张 | 34.2 | ≥1 |
| 67 | 全院 | 一次性使用静脉输液针 | 建立外周静脉通路，短期输液血样采集可与压力输液设备一起使用。 | 各种规格 | 个 | 3.96 | ≥1 |
| 一次性使用避光压力延长管 | 用于输注避光液体，供人体微量输注药液用。 | 各种规格 | 个 | 10 |
| 中心静脉压监测及输液套件 | 用于输液和中心静脉压的监测。 | 各种规格 | 个 | 115.2 |
| 68 | 全院 | 一次性使用洗胃管 | 用于临床洗胃使用 | 各种规格 | 根 | 28 | ≥1 |
| 一次性使用肠道冲洗袋 | 用于临床肠道冲洗 | 至少包含1000ml | 个 | 1.98 |
| 一次性使用引流袋 | 用于向外引出并收集体内液体。 | 至少包含1000ml | 个 | 0.9 |