## sheet1 -1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 手术头架 | 设备用途：神经外科、脊柱后路手术放置固定头部用。
基本功能需求： 1.手术头架调节灵活，可满足仰卧、俯卧、侧卧、坐姿等各种体位。 2.头夹U型设计，应力传导均匀。 3.三点式固定，压力刻度显示，精确确定压力大小，降低手术风险。 4.两根插杆都可以移动，能匹配不同品牌手术床，可根据手术床调换插杆或转换器。 5.多功能底座快速锁紧设计，力量大小可调，下拉手柄快速解除。 6.球头万向轴锁紧手柄无妨碍设计，360度任意位置锁紧。
核心功能需求： 1.头架托硅胶或凝胶材质，减少皮肤压力性损伤。 2.配有可调式中心头托和弹性全封闭的头圈，稳定性好，分散压力效果佳。 3.可调式中心头托带有反光镜面，可反馈患者的面部情况。 4.可调式中心头托采用三点位可调式立柱支撑，便于调节头托高度，使患者保持在更舒适的手术体位。
2 | 马镫靴腿架 | 设备用途：应用于胃肠外科、妇产科、泌尿外科手术膀胱截石位的摆放。
基本功能需求： 1.用于截石位体位患者肢体的固定和支撑。 2.安装简单，易于操作，安全性高。 3.患者下肢固定牢靠，提高了病人的舒适度，充分暴露手术视野。 4.可适配不同品牌的手术床。
核心功能需求： 1.气动助力支撑杆，带有刻度显示，可精准、轻松进行调节。 2.腘窝无压迫足靴式设计，对腿部神经、软组织提供更好的保护。 3.术中调节可远离手术区域，降低手术感染风险。 4.海绵保护垫穿戴式设计，可降低压疮产生风险。
3 | 金属腹腔镜穿刺鞘 | 设备用途：腹腔镜手术用。
基本功能需求： 1.金属穿刺鞘，可高压蒸汽灭菌，可重复使用。 2.鞘芯锐利，能够有效穿刺皮肤、组织等。 3.在操作过程中保持稳定，防止器械移位或脱落。
核心功能需求：密封帽不易老化，密封性能好