## sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
设备名称 | 功能需求
便携式红外视频目镜（便携式视频眼震电图仪） | 设备用途：记录眼震及眼动轨迹，做眩晕症辅助诊断，用于眩晕、头晕、平衡障碍、耳石症患者的临床检查，以及耳石症患者的复位治疗等。
基本功能需求： 1、检查项目：自发眼震检查，凝视眼震试验，扫视眼动检查，摇头眼动检查，位置性眼震检查(左 Dix-Hallpike、右 Dix-Hallpike、左 RollTest、右 RollTest)。 2、眼动跟踪分辨率：≤ 0.1°。 3、眼动跟踪准确度：≤ 1° (视角范围：-21.8°～ 21.8°)。 4、眼动图像帧率（FPS）： ≥120。 5、采样率：≥120Hz。 6、可直接打印报告，或导出电子报告。
核心功能需求： 1、能记录、存储和回放双眼眼动视频数据及波形数据。 2、可切换左眼、右眼进行波形分析。 3、可进行双眼视频数据分析和报告输出。 4、可配合冷热气/冷热水刺激仪进行双测双温试验。