## Sheet1
遵义医科大学第二附属医院 医疗设备采购功能需求调研表
设备名称 | 新生儿暖箱 | 使用科室 | 新生儿科
设备用途 | 新生儿暖箱是为需要保温的新生儿，特别是早产儿、低出生体重儿、危重病儿提供一个可控的、稳定的微环境。其主要用途包括：1.维持体温恒定；2.创造适宜环境；3.实施生命支持与监护；4.提供保护性隔离
基本功 能需求 | 基本功能需求是暖箱安全有效运行的基础，是所有型号都应具备的功能：1.精准温控系统，包括控温模式、温度设置范围、肤温探头；2.湿度调节功能，包括湿度可控范围、自动补水系统；3.安全保障系统：包括超温报警及自动断电保护、系统故障自检与报警、声光报警系统；4.基础结构与操作：脚轮灵活、带刹车功能，移动稳定；双侧大视窗，多操作门设计，便于观察和进行护理操作；箱体可调节高度，方便医护人员操作。
核心功 能需求 | 核心功能需求是提升我们对危重患儿，尤其是极早产儿救治能力的关键，应作为采购的重点考量：1.双壁加热系统；2.完善的床旁集成与数据管理能力；3.黄疸治疗模块；4.长时蓄电功能
配置需求 | 1.每台暖箱应配备不少于2个肤温传感器、2套床垫、以及配套的床单、搁手板等；2.专用配件：如与呼吸机、监护仪集成的多功能支架；3.技术服务：厂家需提供完整的安装、调试及对全科医护人员的系统话操作培训；提供至少一年的免费保修服务，并承诺在接到报修后4小时内有响应